**Załącznik nr 1B do SIWZ**

**Spółdzielnia Mieszkaniowa**

**„Środula”**

**ul. Prusa 1,**

**41-219 Sosnowiec**

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót**  |

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na**

**zadanie pn.:**

*„Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach:*

*Pola 1-13,*

*Rodakowskiego 1-15,*

*Ujejskiego 2-12,*

*Witkiewicza 10-20,*

*Kossaka 12-28,*

*Matejki 31-43,*

*Grottgera 19-31,*

*Wyspiańskiego 81-89”*

*nr POIS.01.07.01-00-0084/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.*INSTALACJA OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZĘDNEGO

**znak sprawy: ZP4/2018**

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

*(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)*

Przedkładamy zestawienie wartości rzeczowych robót:

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót** |
| Instalacja oświetlenia energooszczędnego w budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Pola 1-13 w Sosnowcu |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Ilość pkt. świetlnych [-] | Rodzaj źródła światła | Wartośćnetto |
| 1 | Demontaż oświetlenia z wywiezieniem i utylizacją odpadów |  |
| 2 | Montaż oświetlenia wbudowanego po usprawnieniu |  |
| 2.1. | Klatki schodowe i korytarze | 121 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.2. | komunikacyjne | 3 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.3. | Piwnice | 60 | LED |  |
| 2.4. | Oświetlenie zewnętrzne | 6 | LED - z czujnikiem ruchu |  |
| Razem |  |
| Podatek Vat |  |
| Ogółem |  |

 Data: ..........................................

 …………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót** |
| Instalacja oświetlenia energooszczędnego w budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Rodakowskiego 1-15 w Sosnowcu |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Ilość pkt. świetlnych [-] | Rodzaj źródła światła | Wartośćnetto |
| 1 | Demontaż oświetlenia z wywiezieniem i utylizacją odpadów |  |
| 2 | Montaż oświetlenia wbudowanego po usprawnieniu |  |
| 2.1. | Klatki schodowe i korytarze | 142 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.2. | komunikacyjne | 11 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.3. | Piwnice | 84 | LED |  |
| 2.4. | Oświetlenie zewnętrzne | 8 | LED - z czujnikiem ruchu |  |
| Razem |  |
| Podatek Vat |  |
| Ogółem |  |

 Data: ..........................................

 …………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót** |
| Instalacja oświetlenia energooszczędnego w budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. K. Ujejskiego 2-12 w Sosnowcu |
|  |  |  |
| L.p. | Opis | Ilość pkt. świetlnych [-] | Rodzaj źródła światła | Wartośćnetto |
| 1 | Demontaż oświetlenia z wywiezieniem i utylizacją odpadów |  |
| 2 | Montaż oświetlenia wbudowanego po usprawnieniu |  |
| 2.1. | Klatki schodowe i korytarze | 141 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.2. | Piwnice | 68 | LED |  |
| 2.3. | Oświetlenie zewnętrzne | 6 | LED - z czujnikiem ruchu |  |
| Razem |  |
| Podatek Vat |  |
| Ogółem |  |

 Data: ..........................................

 …………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót** |
| Instalacja oświetlenia energooszczędnego w budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. Witkiewicza 10-20 w Sosnowcu |
| L.p. | Opis | Ilość pkt. świetlnych [-] | Rodzaj źródła światła | Wartośćnetto |
| 1 | Demontaż oświetlenia z wywiezieniem i utylizacją odpadów |  |
| 2 | Montaż oświetlenia wbudowanego po usprawnieniu |  |
| 2.1. | Klatki schodowe i korytarze | 56 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.2. | komunikacyjne | 59 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.3. | Piwnice | 72 | LED |  |
| 2.4. | Oświetlenie zewnętrzne | 6 | LED - z czujnikiem ruchu |  |
| Razem |  |
| Podatek Vat |  |
| Ogółem |  |
|  |  |  |

 Data: ..........................................

 …………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót** |
| Instalacja oświetlenia energooszczędnego w budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Kossaka 12-28 w Sosnowcu |
| L.p. | Opis | Ilość pkt. świetlnych [-] | Rodzaj źródła światła | Wartośćnetto |
| 1 | Demontaż oświetlenia z wywiezieniem i utylizacją odpadów |  |
| 2 | Montaż oświetlenia wbudowanego po usprawnieniu |  |
| 2.1. | Klatki schodowe i korytarze | 127 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.2. | Piwnice | 122 | LED |  |
| 2.3. | Oświetlenie zewnętrzne | 9 | LED - z czujnikiem ruchu |  |
| Razem |  |
| Podatek Vat |  |
| Ogółem |  |
|  |  |  |

 Data: ..........................................

 …………………….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót** |
| Instalacja oświetlenia energooszczędnego w budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Matejki 31-43 w Sosnowcu |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Ilość pkt. świetlnych [-] | Rodzaj źródła światła | Wartośćnetto |
| 1 | Demontaż oświetlenia z wywiezieniem i utylizacją odpadów |  |
| 2 | Montaż oświetlenia wbudowanego po usprawnieniu |  |
| 2.1. | Klatki schodowe i korytarze | 117 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.2. | komunikacyjne | 53 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.3. | Piwnice | 62 | LED |  |
| 2.4. | Oświetlenie zewnętrzne | 7 | LED - z czujnikiem ruchu |  |
| Razem |  |
| Podatek Vat |  |
| Ogółem |  |

 |  |

 Data: ..........................................

 ………………………..….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót** |
| Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Grottgera 19-31 w Sosnowcu |
|  |  |  |
| L.p. | Opis | Ilość pkt. świetlnych [-] | Rodzaj źródła światła | Wartośćnetto |
| 1 | Demontaż oświetlenia z wywiezieniem i utylizacją odpadów |  |
| 2 | Montaż oświetlenia wbudowanego po usprawnieniu |  |
| 2.1. | Klatki schodowe i korytarze | 93 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.2. | komunikacyjne | 40 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.3. | Piwnice | 83 | LED |  |
| 2.4. | Oświetlenie zewnętrzne | 7 | LED - z czujnikiem ruchu |  |
| Razem |  |
| Podatek Vat |  |
| Ogółem |  |

 Data: ..........................................

 ………………………..….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

|  |
| --- |
| **Zestawienie wartości rzeczowych robót** |
| Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. Wyspiańskiego 81-89 w Sosnowcu |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Ilość pkt. świetlnych [-] | Rodzaj źródła światła | Wartośćnetto |
| 1 | Demontaż oświetlenia z wywiezieniem i utylizacją odpadów |  |
| 2 | Montaż oświetlenia wbudowanego po usprawnieniu |  |
| 2.1. | Klatki schodowe i korytarze | 111 | LED - z czujnikiem ruchu i funkcją p. poż. |  |
| 2.2. | Piwnice | 78 | LED |  |
| 2.3. | Oświetlenie zewnętrzne | 5 | LED - z czujnikiem ruchu |  |
| Razem |  |
| Podatek Vat |  |
| Ogółem |  |

 Data: ..........................................

 ………………………..….………………………………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania)